## ESCALERAS
MATRIZ DE VERIFICACIÓN – ACCESIBILIDAD EN ESCALERAS
Edificación y/o atractivo turístico:
Evaluador(a): |  |  | Fecha:
Escala (Evaluación): |  |  | Cumple plenamente | Cumple parcialmente | No cumple | No aplica
En la columna de evaluación debe diligenciar si: CUMPLE PLENAMENTE, CUMPLE PARCIALMENTE, NO CUMPLE O NO APLICA, el documento esta formulado para registrar los puntos, asi como los resultados obtenidos y el nivel de cumplimiento
Este documento esta basado en el siguiente marco legal y normativo: Ley estatutaria 1618 de 2013 NTC 6047 de 2014 NTC 6654 de 2022
Resumen automático
Puntos obtenidos |  |  | 57
Puntos posibles (excluye N/A) |  |  | 74
% Cumplimiento |  |  | 77.03%
Nivel |  |  | En Desarrollo
Documento propiedad intelectual Arq. Carolina Pulgarín Pérez
Sección | Ítem | Criterio de verificación | Evaluación | Puntos | Semáforo | Evidencia/Observaciones
Tramos
Tramos | 1 | ¿Los tramos de la escalera son de directriz recta? | Cumple parcialmente | 1 | 🟡
Tramos | 2 | ¿El ancho libre mínimo de cada tramo es de 150 cm o más? | Cumple parcialmente | 1 | 🟡
Tramos | 3 | ¿La escalera mantiene un flujo de paso simultáneo seguro y continuo sin estrangulamientos? | Cumple parcialmente | 1 | 🟡
Recorridos y obstáculos
Recorridos y obstáculos | 4 | ¿La escalera se mantiene libre de obstáculos en todo su recorrido? | No aplica |  | N/A
Recorridos y obstáculos | 5 | ¿No existen elementos sueltos, mobiliario, cables, materas, señalización mal ubicada u otros objetos que reduzcan el paso? | Cumple parcialmente | 1 | 🟡
Recorridos y obstáculos | 6 | ¿El área de circulación de la escalera está libre del barrido o vaivén de puertas u otros elementos móviles? | No cumple | 0 | 🔴
Descansos
Descansos | 7 | ¿Al inicio y al final de la escalera existen descansos de ascenso y descenso? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Descansos | 8 | ¿La profundidad del descanso corresponde al ancho total del tramo más el 50% de esa longitud? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Descansos | 9 | ¿El área de descanso está completamente libre de obstrucciones? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Franjas táctiles y contraste
Franjas táctiles y contraste | 10 | ¿Al inicio y final de cada tramo existen franjas podotáctiles de mínimo 40 cm de profundidad y del ancho total del tramo? | Cumple parcialmente | 1 | 🟡
Franjas táctiles y contraste | 11 | ¿Las franjas potáctiles tienen textura diferente y color contrastante para advertir el inicio y el final de la actividad? | No cumple | 0 | 🔴
Franjas táctiles y contraste | 12 | ¿Se recomienda o implementa contraste cromático entre huellas y contrahuellas para facilitar la percepción? | No cumple | 0 | 🔴
Número y configuración de escalones
Número y configuración de escalones | 13 | ¿En escaleras de un solo tramo hay máximo 11 escalones? | Cumple parcialmente | 1 | 🟡
Número y configuración de escalones | 14 | ¿En escaleras de varios tramos, cada tramo entre descansos tiene máximo 17 escalones seguidos? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Número y configuración de escalones | 15 | ¿Cada tramo mantiene un número impar de escalones? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Número y configuración de escalones | 16 | ¿La altura de las contrahuellas no supera los 18 cm? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Número y configuración de escalones | 17 | ¿La profundidad de la huella es igual o superior a 30 cm? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Diseño de los escalones
Diseño de los escalones | 18 | ¿Las huellas tienen el borde o arista redondeada, con radio de curvatura máximo de 1 cm, sin sobresalir del plano de la contrahuella? | Cumple parcialmente | 1 | 🟡
Diseño de los escalones | 19 | ¿Las contrahuellas son cerradas, es decir, no están caladas ni abiertas? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Diseño de los escalones | 20 | ¿El ángulo entre huella y contrahuella es de 90 grados? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Diseño de los escalones | 21 | ¿No existe vuelo, resalto o bocel de la huella sobre la contrahuella? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Acabados y seguridad de la superficie
Acabados y seguridad de la superficie | 22 | ¿Las huellas cuentan con franjas antideslizantes y reflectivas, enrasadas en el ángulo del escalón y firmemente unidas? | Cumple parcialmente | 1 | 🟡
Acabados y seguridad de la superficie | 23 | ¿Los pisos son antideslizantes y sin relieves que dificulten el tránsito seguro? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Acabados y seguridad de la superficie | 24 | ¿Los pavimentos no producen deslumbramiento ni destellos? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Acabados y seguridad de la superficie | 25 | ¿No existen alfombras u otros elementos sueltos que puedan deslizarse sobre la escalera? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Pasamanos
Pasamanos | 26 | ¿Existen pasamanos en ambos costados de la escalera? | Cumple parcialmente | 1 | 🟡
Pasamanos | 27 | ¿Los pasamanos son de doble altura, ubicados a 70 cm y 90 cm medidos desde el piso hasta el eje de la barra? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Pasamanos | 28 | ¿Los pasamanos se prolongan al menos 30 cm antes del inicio y después del final del tramo? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Pasamanos | 29 | ¿Las prolongaciones de los pasamanos no interfieren con otros espacios de circulación y uso? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Pasamanos | 30 | ¿El extremo de la extensión horizontal del pasamanos está volteado hacia la pared o hacia abajo, terminando a nivel del piso o suelo? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Pasamanos | 31 | ¿Cuando el ancho no obstruido de la escalera es superior a 270 cm, existe pasamanos central y se conserva al menos 150 cm libres en uno de los lados? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Pasamanos | 32 | ¿Los pasamanos presentan color contrastante con las superficies del entorno? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Escaleras descubiertas y drenajes
Escaleras descubiertas y drenajes | 33 | ¿En escaleras descubiertas, los descansos y huellas tienen pendiente máxima hacia el exterior de 1,5% para evacuación de agua? | Cumple parcialmente | 1 | 🟡
Escaleras descubiertas y drenajes | 34 | ¿En escaleras descubiertas el pavimento mantiene condición antideslizante tanto en seco como en mojado? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Seguridad y emergencia
Seguridad y emergencia | 35 | ¿La escalera permite una evacuación segura y rápida dentro de la edificación en situación de emergencia? | Cumple parcialmente | 1 | 🟡
Seguridad y emergencia | 36 | ¿La iluminación en la escalera permite identificar claramente huellas, bordes, descansos y pasamanos? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Seguridad y emergencia | 37 | ¿La señalización de emergencia asociada a la escalera es visible y comprensible? | Cumple plenamente | 2 | 🟢
Seguridad y emergencia | 38 | ¿La escalera recibe mantenimiento preventivo para conservar condiciones de seguridad, accesibilidad y evacuación? | Cumple plenamente | 2 | 🟢